ИНЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

- ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ПФ «Сфера Знаний»

_________________ Истомин С. Н.

« ___» _______ 2019 г.

- План  мероприятий

- по обеспечению пожарной безопасности

- в ИП « Сфера Знаний»

- на 2020 год

г. Оренбург    2019 г

План  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить представление интересов ИП «СЗ» при проведении проверок за соблюдением требований пожарной безопасности, органами государственного контроля и надзора. | При проведении проверок | Директор ИП |  |
| 2. | Обеспечить безусловное соблюдение требований установленных в Правилах противопожарного режима в РФ | Постоянно | Директор ИП |  |
| 3. | Обеспечить своевременную уплату административных штрафов по вступившим в законную силу постановлениям об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности, выявленных органами государственного контроля и надзора. | В установленные сроки | Директор ИП |  |
| 4 | Организовать и провести пожарно-техническое обследование объектов и транспортных средств эксплуатируемых ИП «СЗ». Результаты обследований оформить актами и рассмотреть на заседании комиссии ПДК. Разработать планы корректирующих и предупреждающих действий, направленные на устранение выявленных несоответствий и нарушений требований пожарной безопасности. Обеспечить выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки. | Один раз в квартал | Начальники отделов |  |
| 5 | Организовать проведение практических тренировок по безопасной эвакуации работников в случае пожара. Результаты тренировок оформить актами | Один раз в полгода | Начальник ХО, СПП |  |
| 6 | Обеспечить размещение, исправное состояние и своевременное техническое обслуживание первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности. | Ежеквартально | СПП |  |
| Перечень отчетных сведений предоставляемых в головной офис |  |  |  |  |
| 7. | Копии приказов и планов мероприятий по обеспечению ПБ в 2020 г. на объектах ИП «СЗ» | Единовременно до 22.03.20 г | СПП |  |
| 8. | Сведения о результатах проверок органами гос. пожарного надзора. МЧС России и другими контрольными и надзорными органами и копии предписаний, за отчетный период | Ежеквартально до 5 числа первого месяца следующим за отсчетным кварталом | СПП |  |
| 9. | Сведения о выполнении мероприятий предусмотренных настоящим Планом по установленным формам | Ежеквартально до 5 числа первого месяца следующим за отсчетным кварталом | СПП |  |

Начальник  ХО                                                                                                                                                                                            Петров А. Н.