ИНЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

- ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ПФ «Сфера Знаний»

_________________ Истомин С. Н.

« ___» _______ 2019 г.

- План организационно - технических мероприятий

- по обеспечению пожарной безопасности

- в ИП « Сфера Знаний»

- на 2020 год

г. Оренбург    2019 г

План организационно - технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

| № п/п | Наименование Мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить безусловное выполнение соблюдение требований установленных в: -Правилах противопожарного режима в РФ; - Правилах перевозок грузов автомобильным транспортом; - СП 364. 1311500.2018 «здания и сооружения» для обслуживания автомобилей. Требований пожарной безопасности. | Директор ИП | При эксплуатации транспортных средств |  |
| 2. | Обеспечить представление ИП «СЗ», при проведении проверок за соблюдений требований ПБ органами государственного контроля и надзора | Директор ИП | При проведении проверок |  |
| 3. | Обеспечить своевременную уплату административных штрафов по вступившим в законную силу постановлениям об административных правонарушениях за нарушения ПБ. выявленных органами государственного контроля и надзора. | Директор ИП | В установленные сроки |  |
| 4 | Силами пожарно-технических комиссий (ПТК): - провести пожарно- технические обследования объектов ИП «СЗ»; - провести пожарно-технические обследования транспортных средств; - оформить результаты обследований соответствующими актами и рассмотреть на заседании ТПК; - разработать планы корректирующих действий, направленных на устранение выявленных несоответствий и нарушений требований пожарной безопасности. | Комиссия ПТК | Один раз в полугодие |  |
| 5 | Организовать проведение практических тренировок по безопасной эвакуации работников в случае пожара и возникновения ЧС. Провести инструктаж с сотрудниками. Результаты проведения инструктажей и тренировок оформить актами. | Начальник ХО | Один раз в полугодие |  |
| 6 | Обеспечить размещение, исправное состояние и своевременное техническое обслуживание первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями ПБ. | СПП | ежеквартально |  |
| 7. | Организовать постоянный мониторинг обстановки с природными пожарами и обеспечить устойчивое информационное взаимодействие в местах расположения объектов ИП «СЗ» с органами местного самоуправления, оперативными службами, органами государственного контроля и надзора. | СПП Начальник ХО | Постоянно |  |
| 8. | Назначить лиц, ответственных за безопасное производство пожароопасных работ на объектах ИП «СЗ» | СПП Белов Д. В. Начальник ХО | До начала производства работ |  |
| 9. | Установить запрет на проведение пожароопасных работ на объектах ИП «СЗ» при введении особого противопожарного режима. | СПП Начальник ХО | В период особого противопожарного режима |  |
| 10. | Обеспечить исправное состояние автономных пожарных извещателей. Организовать проведение проверок их работоспособности. Результаты проверок оформить соответствующими актами и записями. | Начальник ХО СПП | 1 раз в полгода |  |
| 11. | Обеспечить наличие и исправное состояние противопожарного инвентаря на объектах ИП «СЗ». | Начальник ХО | В период особого противопожарного режима |  |
| 12. | Установить запрет на сжигание сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов на территории объектов ИП «СЗ». | Начальник ХО СПП | В период особого противопожарного режима |  |
| Перечень отчетных сведений предоставляемых в выщестояший офис |  |  |  |  |
| 13. | Копии приказов и планов мероприятий по обеспечению ПБ в 2020 г. на объектах ИП «СЗ» | Начальник ХО СПП | Единовременно до 22.03.2021 г. |  |
| 14. | Сведения о результатах проверок органами гос. пожарного надзора. МЧС России и другими контрольными и надзорными органами и копии предписаний, за отсчетный период | Начальник ХО СПП | Ежеквартально до 5 числа первого месяца следующим за отсчетным кварталом |  |
| 15. | Сведения о выполнении мероприятий предусмотренных настоящим Планом по установленным формам | СПП | Ежеквартально до 5 числа первого месяца следующим за отсчетным кварталом |  |

Начальник  ХО                                                                                                                                                                                          Петров А. Н.