ИП «Сфера Знаний»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ПФ «Сфера Знаний»

_________________ Истомин С. Н.

« ___» _______ 2019 г.

- План работы пожарно - технической комиссии

- в ИП « Сфера Знаний»

- на 2020 год

г. Оренбург    2020 г.

| № п/п | Содержание проводимых мероприятий | Срок проведения | Ответственный | Исполнители | Кто привлекается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнение и корректировка (при необходимости) плана работы пожарно-технической комиссии (ПТК) на 2019 год | июнь | Начальник ХО | Члены ПТК | --- |
|  | Проверка наличия и анализ актуальности организационно-распорядительных документов, регламентирующих установление и поддержание противопожарного режима и обеспечение пожарной безопасности. Внесение предложений по корректировке и обновлению (при необходимости) организационно-распорядительных документов | июнь | Начальник ХО | Члены ПТК | Начальники отделов |
|  | Контроль обеспеченности нормативно-правовой документацией по вопросам пожарной безопасности | Постоянно | Начальник ХО | Члены ПТК | Начальники отделов |
|  | Контроль обеспеченности плакатами и другими наглядными пособиями по вопросам пожарной безопасности | Постоянно | Начальник ХО | СПП | Начальники отделов |
|  | Доведение до сведения сотрудников ИП «СЗ» информации о введении в действие новых законодательных, нормативно-правовых и локальных нормативно-правовых актов по пожарной безопасности | По мере введения в действие новых документов | Начальник ХО | СПП | Сотрудники ПФ |
|  | - Организация и контроль проведения инструктажей по ПБ, обучение персонала по ПБ, обучение ПТМ | В течение года | Начальник ХО | Члены ПТК | Сотрудники ИП |
|  | - Организация и контроль проведения профилактических бесед (инструктажа) о действиях при пожаре в помещениях и на территории объектов о правилах пожарной безопасности при уборке территории | В течение года | Начальник ХО | Члены ПТК | Сотрудники ИП |
|  | Контроль соблюдения сотрудниками ИП «СЗ» противопожарного режима, требований нормативно-правовых актов, локальных актов учреждения по пожарной безопасности | Постоянно | Начальник ХО | Члены ПТК | Сотрудники ИП |
|  | Контроль правильности размещения и сохранности первичных средств пожаротушения, своевременности перезарядки огнетушителей | Ежеквартально в процессе осмотра и обследований объектов | Начальник ХО | Члены ПТК | СПП |
|  | Осмотр территории, зданий, помещений, а также транспортных средств и сооружений ИП «СЗ» с целью проверка их противопожарного состояния | 1 раз в полгода | Начальник ХО | Члены ПТК | СПП |
|  | Планирование, организация и проведение практической эвакуации людей при имитации пожара и возникновения чрезвычайных ситуаций | 1 раз в полгода | Начальник ХО | Члены ПТК | Сотрудники ИП |
|  | Подготовка отчёта о проделанной работе за год для информирования трудового коллектива и отправка данных в главный офис | Декабрь | Начальник ХО | СПП | СПП |
|  | Составление и оправка отчетов о выполнении мероприятий плана и отправка данных в главный офис | Каждый квартал | СПП | СПП | СПП |
|  | Составление плана работы ПТК на 2021 год | Декабрь | Начальник ХО | Члены ПТК | Инженер ОПЛПЧС |

Специалист по пожарной профилактике                                                                                                                                                   Белов Д. В.