ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

(ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»)

Приложение №1 к приказу №__

от «____»_______2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ИП «Сфера «Знаний»

__________С.Н. Истомин

« 10 »   сентября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»

г. Оренбург    2019 г.

1. Общие положения

1.1. Пожарно-техническая комиссия (далее — ПТК) создается с целью привлечения рабочих, служащих и ИТР к участию в проведении противопожарных профилактических мероприятий по защите объектов от пожаров.

1.2. ПТК создается из работников организации.

ПТК назначается генеральным директором ИП «Сфера Знаний» (далее ИП «СЗ») в следующем составе:

Генеральный директор ИП «СЗ» (председатель).

Члены комиссии:

- специалист по охране труда;

- специалист по пожарной профилактике.

1.3. В своей работе ПТК должна руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами, приказами и инструкциями по пожарной безопасности и настоящим Положением.

2. Задачи ПТК

2.1. Выявление нарушений в области пожарной безопасности, в работе оборудования, установок, лабораторий, и т. д., которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии; разработка мероприятий по устранению выявленных нарушений.

2.2. Оказание помощи и содействия пожарной охране, лицам, ответственным за пожарную безопасность, в организации и проведении пожарно-профилактической работы, установлении противопожарного режима в административных, складских и других помещениях.

2.3. Проверка знаний рабочих и служащих организации, лиц, ответственных за пожарную безопасность, а также проведение разъяснительной работы по вопросам пожарной безопасности и установленного на предприятии противопожарного режима.

2.4. Разработка и проведение мероприятий, направленных на улучшение противопожарного состояния организации.

3. Функции ПТК.

3.1. Осматривать все производственные здания, лаборатории, склады, участки, служебные помещения и объекты организации с целью выявления нарушений или недостатков противопожарной безопасности в производственных процессах, в работе оборудования, в помещениях, системах отопления, вентиляции, в электрохозяйстве, системах и средствах противопожарной защиты организации. Разрабатывать противопожарные мероприятия по устранению нарушений и недостатков и устанавливать сроки проведения этих мероприятий.

3.2. Проводить проверку знаний рабочих, служащих и ИТР по пожарной безопасности, проводить лекции, беседы по вопросам противопожарной безопасности, а также противопожарные тренировки работников организации, которые привлекаются к ликвидации пожара, аварии, эвакуации людей и материальных ценностей.

3.3. Выносить вопросы о противопожарном состоянии организации на обсуждение профкома, совета директоров, производственные совещания.

3.4. Совместно с администрацией разрабатывать инструкции по пожарной безопасности для участков, производственных операций, пожароопасных работ, инструкций, определяющих действия оперативного персонала при срабатывании систем противопожарной защиты, тушении пожара, эвакуации людей.

3.5. Проводить в организации пожарно-технические конференции с участием специалистов пожарной охраны, научно-технических работников; разрабатывать и выносить на обсуждение темы по вопросам пожарной безопасности, направленные на улучшение противопожарного состояния организации.

3.6. Проводить смотры противопожарного состояния помещений.

3.7. Проверять выполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц пожарной охраны.

3.8. Проводить работу по установлению причин пожаров, случившихся в организации.

3.9. Разрабатывать вопросы пожарной безопасности для включения в коллективный договор, способствовать проведению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

3.10. Осуществлять контроль за:

- Соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности;

- Правильным содержанием и сохранностью  первичных средств пожаротушения.

- Соблюдением учета пожаров и их последствий.

- Наличием инструкций о мерах пожарной безопасности для работников.

- Своевременным и качественным проведением противопожарного обучения, проверки знаний и всех видов противопожарных инструктажей.

- Правильным расходованием средств, выделенных на выполнение мероприятий пожарной безопасности.

- Доведение до сведения работников  предприятия о вводимых в действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной  безопасности.

- Организация хранения документации (актов по проверке противопожарного состоянии, актов по проверке фактов пожаров планов работы и протоколов комиссии и т. д.)

4. Организация работы ПТК.

4.1. Распределение обязанностей между членами ПТК:

председатель руководит работой комиссии, составляет планы работы, контролирует их выполнение;

члены комиссии разрабатывают противопожарные мероприятия для включения их в план работы, участвуют в обсуждении планов.

4.2. ПТК не реже двух раз в год (раз в квартал) проводит детальный осмотр всех  помещений, зданий, складов, территории объектов.

4.3. Работа ПТК ведется по годовому (квартальному) плану, который обсуждается на заседании ПТК и утверждается руководителем.

4.4. В план работы ПТК включаются самые важные противопожарные мероприятия с учетом пожарной опасности  эксплуатации объектов, задач и функций, определенных настоящим Положением.

4.5. Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются актом, утверждаются руководителем организации и подлежат выполнению в установленные сроки.

4.6. Еженедельный контроль за выполнением противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, возлагается на лицо ответственное за противопожарное состояние объектов или лицо, его замещающее.

Вести в действие инструкцию ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности в ИП «СЗ» (Приложение 2 к  положению)

4.7. Результаты заседания ПТК по рассмотрению вопросов пожарной безопасности оформляются протоколом и оформлением акта (Приложение 1 к положению)

4.8. ПТК не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями ГУ МЧС России. В случаях, когда ПТК считает необходимым изменить или отменить эти мероприятия, она представляет свои предложения директору, который согласовывает этот вопрос с ГУ МЧС России.

Специалист по пожарной профилактике                                          Белов Д. В.

Приложение 1

к Положению о ПТК

|  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |
|  | " |  | " |  | 20 |  | г. |

АКТ

проверки противопожарного состояния объекта (цеха, участка)

| Пожарно-техническая комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в составе: |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с |  |  |  |  | по |  |  | 20 |  | г. |  |
| провела противопожарное обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (организация или структурные подразделения, |  |  |  |  |
| которые проверялись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОМИССИЯ ВЫЯВИЛА:

нарушения требований правил пожарной безопасности (Общеобъектовой/цеховой/ инструкции о мерах пожарной безопасности), подлежащие устранению:

| N п/п | Мероприятия, предлагаемые для устранения нарушений противопожарных требований | Намечаемые сроки устранения нарушений и ответственный исполнитель | Отметка об устранении нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Подписи членов ПТК

| " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Контрольные проверки устранения нарушений противопожарных требований

| Дата | Номера невыполненных противопожарных мероприятий | Проверяющий |  | Ознакомлен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | должность | подпись | должность | подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Принимаемые меры в отношении лиц, виновных в невыполнении противопожарных требований (дисциплинарная практика)

| Дата | Должность, фамилия, имя, отчество привлекаемого к дисциплинарной ответственности | N приказа (распоряжения) по организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

(ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»)

Приложение № 2  к положению ПТК

от «____»_______2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ИП «Сфера «Знаний»

__________С.Н. Истомин

«  »  _______ 2019 г.

- Инструкция

ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности

г. Оренбург    2019 г.

- Общие положения.

1.1. Настоящей инструкцией определяются обязанности ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности территорий, зданий, помещений, подразделений, служб, технологического оборудования, процессов и т. п. в ИП «СЗ»

1.2. Ответственность за пожарную безопасность несут начальники отделов, должностные лица, назначенные  приказом генерального директора.

1.3. Ответственное лицо за пожарную безопасность несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.

Обязанности ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности.

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности обязан:

2.1. Знать пожарную опасность, оборудования, помещений, организации, а также материалов и веществ, которые применяются и хранятся на объектах. Не допускать применения в процессе проводимых работ материалов и веществ, показатели пожаровзрывоопасности которых неизвестны или которые не имеют сертификаты; не допускать их совместного хранения с другими материалами и веществами.

2.2. Знать и иметь действующие правила, инструкции, приказы по пожарной безопасности организаций, а также для отдельных пожароопасных помещений, производственных операций, работ, контролировать их выполнение на своем участке.

2.3. Следить за состоянием дорог, проездов и проходов к зданиям, сооружениям, складам, и пожарному инвентарю. Не допускать их загромождений. О закрытии дорог или проездов для ремонта или по другим причинам, что будет препятствовать проезду пожарных машин, немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

2.4. Не допускать в помещениях, коридорах, на лестницах загромождений, препятствующих выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара, установку приспособлений, дверей. Не допускать закрытия наглухо основных и запасных выходов,

2.5. Поддерживать и контролировать на своих участках и в помещениях соблюдение работниками мер пожарной безопасности и установленного приказом.

2.6. Не допускать проведения временных огневых работ без оформленного наряда-допуска, или организацией (бригадой), не имеющей лицензии на этот вид деятельности, без квалификационных удостоверений и талонов о прохождении членами бригады обучения мерам пожарной безопасности.

2.7. Ежедневно по окончании рабочего дня тщательно осматривать перед закрытием все обслуживаемые помещения согласно памятке (приложение  к настоящей инструкции). Устранять все возможные причины возникновения и развития пожара.

2.8. Проводить первичный и повторный инструктажи на рабочем месте, а также противопожарные тренировки работников.

Не допускать к работе персонал, не прошедший инструктаж и не знающий своих обязанностей в случае возникновения пожара.

2.9. Знать места расположения средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью, наличием к ним свободного доступа и уметь ими пользоваться. Не допускать использования пожарного инвентаря и оборудования не по прямому назначению.

2.10. Систематически, не реже двух раз в год, проводить противопожарные тренировки.

3. Порядок действий при пожаре.

При обнаружении пожара или признаков горения ответственный за пожарную безопасность обязан:

- немедленно нажать кнопку пожарной сигнализации и сообщить об этом по местному телефону 112 или 01 в пожарную охрану города, четко назвать при этом адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию. Если о пожаре уже сообщил кто-то другой, продублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию;

- прекратить все работы (если это допустимо по технологическому процессу), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство тушением пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны необходимые для безопасности личного состава сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

- выполнять указания командира пожарного подразделения.

Памятка лицу, ответственному за осмотр помещений перед закрытием

Все помещения, независимо от назначения, перед закрытием обязательно осматриваются ответственным за пожарную безопасность того или иного помещения или назначенными им лицами.

Осмотр помещений предусматривает:

1. Устранение возможных причин пожара.

2. Устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

3. Готовность средств пожаротушения к использованию.

4. По окончании рабочего дня перед закрытием ежедневно необходимо тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:

- выключение электроприборов, электроустановок, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (кроме источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно);

- состояние рабочих столов, шкафов, мусорных ящиков, урн, пепельниц и т. п. в целях удаления из них оброненных горящих окурков, спичек, свечей, самовозгорающихся веществ и материалов;

- отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных электроприборов, электрооборудования с горючими веществами и материалами;

- убраны ли из помещений, с рабочих мест производственные отходы и мусор;

- убраны ли с рабочих мест ЛВЖ и ГЖ, товары в аэрозольной упаковке в специально отведенное для их хранения место;

- наличие свободных проходов в коридорах, помещениях, на лестницах к запасным выходам, люкам, окнам, средствам пожаротушения и связи.

При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли признаков пожара: дыма, запаха гари, повышения температуры воздуха и др.

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недостатков. О нарушениях, которые не могут быть устранены проверяющим, следует немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия им соответствующих мер.

Специалист по пожарной  профилактике                                  Белов Д. В.

С Положением  ознакомлены ознакомлены:

| № | Фамилия Имя Отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |