Список примерных документов  по пожарной безопасности (ПБ)

Работы по пожарной безопасности на предприятии проводятся на основе распорядительной,  документации. Распорядительная документация готовится на стадии организации предприятия. Учетная документация ведется в процессе деятельности и зависит от вида деятельности.

Технические меры не будут работать без организационных мероприятий. Поэтому каждая компания должна разработать локальные документы по пожарной безопасности. Их перечень может варьироваться в зависимости от отрасли, в которой работает организация. Ниже мы приведем основные документы по пожарной безопасности.

- Распорядительная документация по пожарной безопасности

Включает в себя: приказы, распоряжения, положения в части работы по пожарной безопасности  на предприятии.

Приказами руководитель организации определяет ответственных за пожарную безопасность и порядок проведения противопожарных мероприятий.

В организации должны быть следующие приказы:

- о назначении ответственных за пожарную безопасность, за обеспечение и исправное состояние первичных средств пожаротушения, за пожарную безопасность при проведении пожароопасных работ;

- порядке проведения противопожарных инструктажей;

- порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и в конце рабочего дня;

- порядке осмотра и закрытия помещений;

- порядке уборки горючих отходов и пыли;

- об определении и оборудовании мест для курения.

В небольшой организации можно установить противопожарный режим одним приказом «О пожарной безопасности» и перечислить в нем все необходимые мероприятия: назначить ответственного за пожарную безопасность, определить порядок обучения работников, установить места для курения и т. д.

  - .  Инструкции по пожарной безопасности.

Обязанности сотрудников по пожарной безопасности и их действия при пожаре фиксируют в следующих инструкциях:

- для ответственного за пожарную безопасность;

- о мерах пожарной безопасности в организации;

- по техническому обслуживанию огнетушителей;

- эксплуатации противопожарного водопровода.

1.3. Техническая документация и знаки пожарной безопасности.

В организации должна быть следующая техническая документация и знаки пожарной безопасности:

- планы эвакуации при пожаре;

- таблички с указанием эвакуационных выходов и телефонов пожарной охраны, мест размещения огнетушителей;

- регламенты технического обслуживания систем пожарной автоматики, оповещения о пожаре, огнетушителей;

- сертификаты на материалы и вещества, которые используют в производстве;

- эксплуатационные паспорта огнетушителей;

- графики и акты проверки сопротивления заземляющих приборов;

- наряды-допуски на выполнение огневых работ.

- Учетная документация отражает всю деятельность по пожарной безопасности  на предприятии и включает:

2.1.  Документы по обучению работников.

Все сотрудники организации проходят противопожарный инструктаж. Пожарно-техническому минимуму обучают сотрудников, перечисленных в разделе 3 Норм пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.

Порядок обучения закрепляют следующими документами:

- программой вводного и первичного противопожарных инструктажей;

- программой пожарно-технического минимума;

- перечнем вопросов для проверки знаний;

- планами и графиками обучения, проверки знаний и противопожарных тренировок;

- протоколами проверки знаний;

- удостоверениями о прохождении пожарно-технического минимума.

2.2. Журналы по пожарной безопасности.

Информацию о проведении противопожарных мероприятий заносят в специальные журналы:

- регистрации вводного противопожарного инструктажа;

- регистрации противопожарных инструктажей;

- учета первичных средств пожаротушения;

- технического осмотра огнетушителей;

- учета пожарных кранов;

- проверки пожарных гидрантов, заборных устройств в водоемах, пожарных насосов и щитов;

- проверки производственных и вспомогательных помещений по окончании рабочего дня.

2.3. Акты:

- проверок ТО АПС;

- проведения тренировок при эвакуации;

И т. д.

- Предписания надзорных органов по пожарной безопасности.

Вся документация должна храниться у специалиста по пожарной профилактике на предприятии в надлежащем порядке, удобном для использования при необходимости или в случае контроля органами государственного надзора.